ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| Перелік видів робіт та їх обсяги |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на монтаж автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Автоматизоване робоче місце ( АРМ ) |  |  |  |  |
| 1 | Шафа зв'язку (шафа ядра зв'язку) | шт | 1 |  |  |
| 2 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (допоміжна шафа управління оператора) | шт | 1 |  |  |
| 3 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 20 |  |  |
| 4 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |  |  |
| 5 | Гофра ДКС 20 мм підсилена | м | 20 |  |  |
| 6 | Кабель 3*2,5 ВВГ Нгд | м | 20 |  |  |
| 7 | Хомут кабельний ДКС 365х 7,8 чорний ( 25327 ) | упак | 1 |  |  |
| 8 | Хомут кабельний ДКС 140 х3,6 чорний ( 25309 ) | упак | 1 |  |  |
| 9 | Бірка для маркування кабелів (кабельна пластикова бирка) 70 х 25 мм з ламінацією напису | компл. | 1 |  |  |
| 10 | Установка радіостанції УКВ зв'язку абонентської стаціонарної, потужність до 15 Вт | комплект | 2 |  |  |
| 11 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | шт | 1 |  |  |
| 12 | Апаратура настільна, маса до 20 кг (встановлення ретранслятора ) | шт | 1 |  |  |
| 13 | Монтаж кронштейнів для установлення адресоносія, датчиків, зчитувачів, пристроїв | шт | 4 |  |  |
| 14 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |  |
| 15 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 4 |  |  |
| 16 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється у ніші, висота і ширина до 700х850 мм (Маршрутизатор) | шт | 1 |  |  |
| 17 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 200 А.год (АКБ 12В 200аГ) | шт | 1 |  |  |
| 18 | Монтажний комплект | шт | 1 |  |  |
| 19 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Фільтр смуно-режекторний (преселектор) VHF ) | шт | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Дуплексер ) | шт | 1 |  |
| 21 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (грозозахист ) | шт | 2 |  |
| 22 | Антена приймально-передавальна "хвильовий канал" на щоглі | антена | 1 |  |
| 23 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (Фідер антений) | м | 20 |  |
| 24 | Фідер радіочастотний 1/2 | м | 20 |  |
| 25 | Заземлювач для фідеру типу 1/2' | шт | 2 |  |
| 26 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 80 мм | м | 3 |  |
| 27 | Трубостійка з кріпленям (компл.) | шт | 1 |  |
| 28 | Клампси для фідеру 1/2" | шт | 40 |  |
| 29 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (Датчик PS2-AC220-DC12-EXT) | шт | 1 |  |
| 30 | Прилад ПС на 1 промінь (Прилад PING3) | шт | 1 |  |
| 31 | Сирена потужна до 1 кВт на кронштейні | шт | 1 |  |
| 32 | Антена приймально-передавальна "хвильовий канал" на щоглі (супутникова антена) | антена | 1 |  |
|  | Роздiл 2. Базова станція оповіщення (1.1-БСОзм WBS. WA-800-В м. Жовті Води) |  |  |  |
| 33 | Шафа зв'язку (Базова станція оповіщення) | шт | 1 |  |
| 34 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (допоміжна шафа управління оператора) | шт | 1 |  |
| 35 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі (гучномовці рупорних WADL-200) | шт | 4 |  |
| 36 | Пристрій проміжний на 1 промінь ( модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) | шт | 1 |  |
| 37 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Підсилювач 400Вт) | шт | 2 |  |
| 38 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 90 |  |
| 39 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 90 |  |
| 40 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 3 |  |
| 41 | Гофра ДКС 20 мм підсилена | м | 90 |  |
| 42 | Кабель ВВГнгд 2 х 2,5 ЗЗЦМ | м | 72 |  |
| 43 | Кабель ВВГнгд 3 х 2,5 ЗЗЦМ | м | 18 |  |
| 44 | Кабель С U 4pairs 4*2*0,51 зовнішня FTP | м | 3 |  |
| 45 | Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг | шт | 1 |  |
| 46 | Алюмінієва труба кругла ш 70x3 мм 3000 мм | шт | 1 |  |
| 47 | Кріплення для Труби 70*3 M.TR-2 ГОСТ 9.307-89, ISO 1461:2009 | шт | 3 |  |
| 48 | Клампса спеціальна | шт | 3 |  |
| 49 | Кріплення для гофротруби настінні | шт | 180 |  |
| 50 | Хомут кабельний ДКС 140 х3,6 чорний ( 25309 ) | упак | 1 |  |
| 51 | Хомут кабельний ДКС 7,8х300 полiамiд 6.6 чорний (25326) | упак | 1 |  |
| 52 | Бірка для маркування кабелів (кабельна пластикова бирка) 70 х 25 мм з ламінацією напису | компл. | 1 |  |
| 53 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (Фідер антений) | м | 18 |  |
| 54 | Фідер RG-8-49 П | м | 18 |  |
| 55 | Заземлювач для фідеру | шт | 2 |  |
| 56 | Клампса для фідеру RG-8-49 П | шт | 36 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м | шт | 1 |  |
| 58 | Блискавкоприймач 3 м (Al) | шт | 1 |  |
| 59 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 27 |  |
| 60 | Дріт алюмінієвий ?8 мм (Al) | м | 27 |  |
| 61 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) | шт | 2 |  |
| 62 | Тримач дроту Fix D8-10 (StZn) | шт | 27 |  |
| 63 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 1 |  |
| 64 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) | шт | 1 |  |
| 65 | З 'єднувач Duos D16 2 пл . (StZn) | шт | 1 |  |
| 66 | Провідник заземлюючий у траншеї зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 5 |  |
| 67 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) | м | 5 |  |
| 68 | Ізолятор SM40 | шт | 3 |  |
| 69 | Клампса спеціальна | шт | 3 |  |
| 70 | З 'єднувач Duos D08 2 пл . (StZn) | шт | 1 |  |
| 71 | З 'єднувач Cant D16 (StZn) | шт | 3 |  |
| 72 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 3 |  |
| 73 | Круг д.16 мм L=3.0 м | шт | 3 |  |
| 74 | Стрічка водоблокуюча 10 м . | шт | 1 |  |
| 75 | Тримач смуги Fix B40 (StZn) | шт | 2 |  |
| 76 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0,63 |  |
| 77 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 0,63 |  |
|  | Роздiл 3. Базова станція оповіщення (1.2-БСОзм WBS. WA-800-Вм. Жовті Води) |  |  |  |
| 78 | Шафа зв'язку (Базова станція оповіщення) | шт | 1 |  |
| 79 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (допоміжна шафа управління оператора) | шт | 1 |  |
| 80 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі (гучномовці рупорних WADL-200) | шт | 4 |  |
| 81 | Пристрій проміжний на 1 промінь ( модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) | шт | 1 |  |
| 82 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Підсилювач 400Вт) | шт | 2 |  |
| 83 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 83 |  |
| 84 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 83 |  |
| 85 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 3 |  |
| 86 | Гофра ДКС 20 мм підсилена | м | 83 |  |
| 87 | Кабель ВВГнгд 2 х 2,5 ЗЗЦМ | м | 60 |  |
| 88 | Кабель ВВГнгд 3 х 2,5 ЗЗЦМ | м | 23 |  |
| 89 | Кабель С U 4pairs 4*2*0,51 зовнішня FTP | м | 3 |  |
| 90 | Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг | шт | 1 |  |
| 91 | Алюмінієва труба кругла ш 70x3 мм 3000 мм | шт | 1 |  |
| 92 | Кріплення для Труби 70*3 M.TR-2 ГОСТ 9.307-89, ISO 1461:2009 | шт | 3 |  |
| 93 | Клампса спеціальна | шт | 3 |  |
| 94 | Кріплення для гофротруби настінні | шт | 166 |  |
| 95 | Хомут кабельний ДКС 140 х3,6 чорний ( 25309 ) | упак | 1 |  |
| 96 | Хомут кабельний ДКС 7,8х300 полiамiд 6.6 чорний (25326) | упак | 1 |  |
| 97 | Бірка для маркування кабелів (кабельна пластикова бирка) 70 х 25 мм з ламінацією напису | компл. | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (Фідер антений) | м | 15 |  |
| 99 | Фідер RG-8-49 П | м | 15 |  |
| 100 | Заземлювач для фідеру | шт | 2 |  |
| 101 | Клампса для фідеру RG-8-49 П | шт | 30 |  |
| 102 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м | шт | 1 |  |
| 103 | Блискавкоприймач 3 м (Al) | шт | 1 |  |
| 104 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 42 |  |
| 105 | Дріт алюмінієвий ?8 мм (Al) | м | 42 |  |
| 106 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) | шт | 2 |  |
| 107 | Тримач дроту Fix D8-10 (StZn) | шт | 42 |  |
| 108 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 1 |  |
| 109 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) | шт | 1 |  |
| 110 | З 'єднувач Duos D16 2 пл . (StZn) | шт | 1 |  |
| 111 | Провідник заземлюючий у траншеї зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 10 |  |
| 112 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) | м | 10 |  |
| 113 | Ізолятор SM40 | шт | 3 |  |
| 114 | Клампса спеціальна | шт | 3 |  |
| 115 | З 'єднувач Duos D08 2 пл . (StZn) | шт | 1 |  |
| 116 | З 'єднувач Cant D16 (StZn) | шт | 3 |  |
| 117 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 3 |  |
| 118 | Круг д.16 мм L=3.0 м | шт | 3 |  |
| 119 | Стрічка водоблокуюча 10 м . | шт | 1 |  |
| 120 | Тримач смуги Fix B40 (StZn) | шт | 2 |  |
| 121 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0,63 |  |
| 122 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 0,63 |  |
|  | Роздiл 4. Базова станція оповіщення (1.3-БСОзм WBS. WA-800-Вм. Жовті Води) |  |  |  |
| 123 | Шафа зв'язку (Базова станція оповіщення) | шт | 1 |  |
| 124 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (допоміжна шафа управління оператора) | шт | 1 |  |
| 125 | Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі (гучномовці рупорних WADL-200) | шт | 4 |  |
| 126 | Пристрій проміжний на 1 промінь ( модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR) | шт | 1 |  |
| 127 | Пристрій проміжний на 1 промінь (Підсилювач 400Вт) | шт | 2 |  |
| 128 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм | м | 103 |  |
| 129 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 103 |  |
| 130 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 3 |  |
| 131 | Гофра ДКС 20 мм підсилена | м | 103 |  |
| 132 | Кабель ВВГнгд 2 х 2,5 ЗЗЦМ | м | 80 |  |
| 133 | Кабель ВВГнгд 3 х 2,5 ЗЗЦМ | м | 23 |  |
| 134 | Кабель С U 4pairs 4*2*0,51 зовнішня FTP | м | 3 |  |
| 135 | Конструкції для установлення приладів, маса до 10 кг | шт | 1 |  |
| 136 | Алюмінієва труба кругла ш 70x3 мм 3000 мм | шт | 1 |  |
| 137 | Кріплення для Труби 70*3 M.TR-2 ГОСТ 9.307-89, ISO 1461:2009 | шт | 3 |  |
| 138 | Клампса спеціальна | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Кріплення для гофротруби настінні | шт | 206 |  |
| 140 | Хомут кабельний ДКС 140 х3,6 чорний ( 25309 ) | упак | 1 |  |
| 141 | Хомут кабельний ДКС 7,8х300 полiамiд 6.6 чорний (25326) | упак | 1 |  |
| 142 | Бірка для маркування кабелів (кабельна пластикова бирка) 70 х 25 мм з ламінацією напису | компл. | 1 |  |
| 143 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (Фідер антений) | м | 20 |  |
| 144 | Фідер RG-8-49 П | м | 20 |  |
| 145 | Заземлювач для фідеру | шт | 2 |  |
| 146 | Клампса для фідеру RG-8-49 П | шт | 40 |  |
| 147 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою більше 8,5 м | шт | 1 |  |
| 148 | Блискавкоприймач 3 м (Al) | шт | 1 |  |
| 149 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 15 |  |
| 150 | Дріт алюмінієвий ?8 мм (Al) | м | 15 |  |
| 151 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) | шт | 2 |  |
| 152 | Тримач дроту Fix D8-10 (StZn) | шт | 15 |  |
| 153 | Коробка відгалужувальна на стіні | шт | 1 |  |
| 154 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) | шт | 1 |  |
| 155 | З 'єднувач Duos D16 2 пл . (StZn) | шт | 1 |  |
| 156 | Провідник заземлюючий у траншеї зі штабової сталі перерізом 100 мм2 | м | 5 |  |
| 157 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) | м | 5 |  |
| 158 | Ізолятор SM40 | шт | 3 |  |
| 159 | Клампса спеціальна | шт | 3 |  |
| 160 | З 'єднувач Duos D08 2 пл . (StZn) | шт | 1 |  |
| 161 | З 'єднувач Cant D16 (StZn) | шт | 3 |  |
| 162 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 3 |  |
| 163 | Круг д.16 мм L=3.0 м | шт | 3 |  |
| 164 | Стрічка водоблокуюча 10 м . | шт | 1 |  |
| 165 | Тримач смуги Fix B40 (StZn) | шт | 2 |  |
| 166 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | м3 | 0,63 |  |
| 167 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | м3 | 0,63 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на придбання устаткування автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Автоматизоване робоче місце ( АРМ ) |  |  |  |
| 168 | Пульт Керування автоматизованими системами оповіщення RC.WA | шт | 1 |  |
| 169 | Автоматизоване робоче місце керування базовими станціями WS.WA | шт | 1 |  |
| 170 | Радіостанції Kenwood NX-3720 Е VHF | шт | 1 |  |
| 171 | Повноклавіатурна радіостанція Kenwood NX-3220 Е VHF | шт | 1 |  |
| 172 | Ключ шифрування AES 256 | шт | 2 |  |
| 173 | Навісна Всепогодна Шафа AW-W 12U з кріпленням на стовп | шт | 1 |  |
| 174 | Ретранслятор "Kenwood NXR-1700 Е VHF" | шт | 1 |  |
| 175 | Полиця консольна 19" 1U 400 MIRSAN | шт | 3 |  |
| 176 | ZPAS 19" c DIN-рейкой ( Панель 19", модульна, з DIN- рейкою ) | шт | 1 |  |
| 177 | DRS-240-12 Mean Well | шт | 1 |  |
| 178 | Автомат ETI 6A | шт | 4 |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS (RB3011UiAS-RM) |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 180 | Аккумулятор для ИБП 12 В 200 Ач B.B. Battery BP 200- 12" |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 181 | KINGDA KD-PDU-GM-1U-P8-C14 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 182 | Фільтр смуно-режекторний (преселектор) VHF |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 183 | Дуплексер VHF |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 184 | Грозозахист ВЧ С SA-IN |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 185 | IP грозозахист |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 186 | Антена Horwin AD-1602 ¦ 136-176MHz ¦ 6-9dBd |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 187 | Датчик PS2-AC220-DC12-EXT |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 188 | Прилад PING3 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 189 | Сирена PS-23 |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 190 | Супутникова антена K-SAT |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 2. Базова станція оповіщення (1.1-БСОзм WBS. WA-800-Вм. Жовті Води) |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 800 Вт WBS.WA-800-В |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 192 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 3. Базова станція оповіщення (1.2-БСОзм WBS. WA-800-Вм. Жовті Води) |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 800 Вт WBS.WA-800-В |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 194 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Роздiл 4. Базова станція оповіщення (1.3-БСОзм WBS. WA-800-Вм. Жовті Води) |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 800 Вт WBS.WA-800-В |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 196 | Модуль розширення цифрового радіозв 'язку стандарту DMR RSU.WA |  | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на пусконалагоджувальні роботи автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 |  | система | 1 |  |  |  |  |
| 198 | Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних [робота на висоті від 5 до 8 м від рівня підлоги [ з устаткуванням ділянки обслуговування], над відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. п.] |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 199 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача |  | вимір. | 9 |  |  |  |  |
| 200 | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  | вимір. | 9 |  |  |  |  |

Підсумкова відомість ресурсів

| № Ч.ч. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Витрати труда |  |  |
| 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 7,80 |
| 2 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 1,6 |
| 3 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 721,16 |
| 4 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,5 |
| 5 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 0,48 |
| 6 | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 3,6 |
| 7 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту ібудівельного сміття | люд.год | - |
| 8 | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 143,30 |
| 9 | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |
| 9.1 | загальновиробничих витрат | люд.год | 74,96 |
| 9.2 | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд | люд.год | - |
|  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |
| 9.3 | у зимовий період | люд.год | - |
| 9.4 | у літній період | люд.год | - |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 947,70 |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 4,0 |
|  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |
| 10 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 1,4 |
| 11 | Верстат трубонарізний | маш. год | 0,084 |
| 12 | Верстат трубообрізний | маш. год | 0,132 |
| 13 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,48 |
| 14 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 2,26 |
| 15 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 6,3373 |
|  | Разом по розділу II |  |  |
|  | в тому числі енергоносії: |  |  |
|  | Бензин | кг | 6,86 |
|  | Електроенергія | кВт-год | 35,328 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 0,579 |
|  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 16 | Дрилі електричні | маш. год | 5,7 |
| 17 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 20,9192 |
| 18 | Перфоратори електричні | маш. год | 1,5 |
| 19 | Пістолет монтажний | маш. год | 29,696 |
| 20 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 0,7738 |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| 21 | Алюмінієва труба кругла ш 70x3 мм 3000 мм | шт | 3 |
| 22 | Бірка для маркування кабелів (кабельна пластикова бирка) 70 х 25 мм з ламінацією напису | компл. | 4 |
| 23 | Блискавкоприймач 3 м (Al) | шт | 3 |
| 24 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00057 |
| 25 | Гофра ДКС 20 мм підсилена | м | 296 |
| 26 | Дріт алюмінієвий ?8 мм (Al) | м | 84 |
| 27 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,000135 |
| 28 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100 шт | 0,03 |
| 29 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42 | т | 0,00219 |
| 30 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,001384 |
| 31 | З 'єднувач Cant D16 (StZn) | шт | 9 |
| 32 | З 'єднувач Duos D08 2 пл . (StZn) | шт | 3 |
| 33 | З 'єднувач Duos D16 2 пл . (StZn) | шт | 3 |
| 34 | Заземлювач для фідеру | шт | 6 |
| 35 | Заземлювач для фідеру типу 1/2' | шт | 2 |
| 36 | Ізолятор SM40 | шт | 9 |
| 37 | Ізоляційна штанга L500 з Fix (Al/Gfk) | шт | 6 |
| 38 | Кабель 3*2,5 ВВГ Нгд | м | 20 |
| 39 | Кабель ВВГнгд 2 х 2,5 ЗЗЦМ | м | 212 |
| 40 | Кабель ВВГнгд 3 х 2,5 ЗЗЦМ | м | 64 |
| 41 | Кабель С U 4pairs 4*2*0,51 зовнішня FTP | м | 9 |
| 42 | Клампса для фідеру RG-8-49 П | шт | 106 |
| 43 | Клампса спеціальна | шт | 18 |
| 44 | Клампси для фідеру 1/2" | шт | 40 |
| 45 | Коробка фасадна 165 х 165 х 70 (PVC) | шт | 3 |
| 46 | Кріплення для Труби 70*3 M.TR-2 ГОСТ 9.307-89, ISO 1461:2009 | шт | 9 |
| 47 | Кріплення для гофротруби настінні | шт | 552 |
| 48 | Круг д.16 мм L=3.0 м | шт | 9 |
| 49 | Монтажний комплект | шт | 1 |
| 50 | Патрони Д або К довгі | 100 шт | 0,2532 |
| 51 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,0001 |
| 52 | Скоби дволапкові К146П | 100 шт | 0,0918 |
| 53 | Смуга оцинкована 25 х 4 (StZn) | м | 20 |
| 54 | Стрічка водоблокуюча 10 м . | шт | 3 |
| 55 | Тримач дроту Fix D8-10 (StZn) | шт | 84 |
| 56 | Тримач смуги Fix B40 (StZn) | шт | 6 |
| 57 | Трубостійка з кріпленям (компл.) | шт | 1 |
| 58 | Фідер RG-8-49 П | м | 53 |
| 59 | Фідер радіочастотний 1/2 | м | 20 |
| 60 | Хомут кабельний ДКС 140 х3,6 чорний (25309 ) | упак | 4 |
| 61 | Хомут кабельний ДКС 365х 7,8 чорний (25327 ) | упак | 1 |
| 62 | Хомут кабельний ДКС 7,8х300 полiамiд 6.6 чорний (25326) | упак | 3 |
| 63 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,0003 |
|  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| 64 | Електроенергія | кВт-год | 10,8362 |
| 65 | Мастильні матеріали | кг | 0,4184 |
|  | Разом по розділу III |  |  |
|  | IV. Устаткування |  |  |
| 66 | DRS-240-12 Mean Well | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 67 | IP грозозахист | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 68 | KINGDA KD-PDU-GM-1U-P8-C14 | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 69 | ZPAS 19" c DIN-рейкой ( Панель 19", модульна, з DIN-рейкою ) | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 70 | Автомат ETI 6A | шт | 4 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 4 |
| 71 | Автоматизоване робоче місце керування базовими станціями WS.WA | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 72 | Аккумулятор для ИБП 12 В 200 Ач B.B. Battery BP 200-12" | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 73 | Антена Horwin AD-1602 ¦ 136-176MHz ¦ 6-9dBd | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 74 | Базова станція оповіщення номінальною потужністю 800 Вт WBS.WA-800-В | шт | 3 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3 |
| 75 | Грозозахист ВЧ С SA-IN | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 76 | Датчик PS2-AC220-DC12-EXT | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 77 | Дуплексер VHF | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 78 | Ключ шифрування AES 256 | шт | 2 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується | шт | 2 |
| 79 | Маршрутизатор MikroTik RouterBOARD 3011UiAS (RB3011UiAS-RM) | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 80 | Модуль розширення цифрового радіозв'язку стандарту DMR RSU.WA | шт | 3 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3 |
| 81 | Навісна Всепогодна Шафа AW-W 12U з кріпленням на стовп | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 82 | Повноклавіатурна радіостанція Kenwood NX-3220 Е VHF | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 83 | Полиця консольна 19" 1U 400 MIRSAN | шт | 3 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 3 |
| 84 | Прилад PING3 | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 85 | Пульт Керування автоматизованими системами оповіщення RC.WA | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 86 | Радіостанції Kenwood NX-3720 Е VHF | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 87 | Ретранслятор "Kenwood NXR-1700 Е VHF" | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 88 | Сирена PS-23 | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 89 | Супутникова антена K-SAT | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
| 90 | Фільтр смуно-режекторний (преселектор) VHF | шт | 1 |
|  | у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується | шт | 1 |
|  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |
|  | Електроенергія | кВт-год | 46,164 |
|  | Мастильні матеріали | кг | 0,998 |
|  | Бензин | л | 9,27 |